多媒体设备使用方法

一、开    机：

- 将墙上的插头插入插座中，设备通电。

- 投影机开机，按遥控器的“POWER”键或按投影机底部的“POWER”键。

- 将多媒体桌桌面的VGA线和音频线接入电脑对应的接口，电脑开机。

- 按屏幕开关，电动屏幕降下。

二、信号切换：

- 电脑分辨率设置为800*600或1024*768。

- 将电脑的信号切换为双输出模式，方法：按键盘“Fn+F3键”或在电脑桌面点右键/Nvidia控制面板/设置多个显示器/双输出模式。

- 投影机会自动搜索、检测电脑信号，如不行按遥控器或投影机的“input”键（东芝投影机）、“SOURCE”键（联想、丽讯投影机）。

三、关    机：

- 投影机关机：按摇控器“power”键或按投影机底部的“POWER”键，屏幕上会显示再按“power”键关闭电源，再按“power”键一次；投影机灯光关闭，投影机底部的绿灯还在亮，此时投影机在散热，千万不能拔掉电源插头。

- 再按电动屏幕的开关，让屏幕收起。

- 将VGA线和音频线从电脑上拔下。

- 大约过5分钟左右，投影机底部只有红灯在亮，这时可拔掉墙上插头。